## berekening
Offertenummer: |  | Debieten woningventilatie
Klant:
Referentie: | [5 empty] | Debieten |  |  |  |  | *hoe dit werkblad gebruiken*
[6 empty] | alg. regel | min. | beperkt tot | Ontwerp debiet | Aantal ventielen | vul de in de hoofding de gegevens aan
Soort ruimte | Naam | Verdieping | L | B | Opp. | [5 empty] | selecteer in de eerste kolom de ruimte, pas indien gewenst de naam aan in de tweede kolom
|  |  | m | m | (m²) | (m³/h) | (m³/h) | (m³/h) | (m³/h) |  | (specifieer de bouwlaag indien gewenst)
Toevoer | [8 empty] | 0 |  | vul L en B in of Opp. in
| 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | het ontwerpdebiet wordt automatisch berekend, je kan dit aanpassen indien gewenst
| 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | de tool zal er steeds voor zorgen dat er balans is
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Voor de berekening van de ventielen houdt de tool rekening met onderstaande (je kan dit hieronder ook aanpassen)
| 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Max. debiet per ventiel
| 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Pulsie: | 55 | m³/u
| 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Extractie: | 75 | m³/u
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
0
Afvoer | [8 empty] | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 | 0
0
[8 empty] | Pulsie | Extractie
[8 empty] | dia | m/u
| subtotaal glvl | G | [5 empty] | 125 | 0
| subtotaal verdieping | B | [5 empty] | 125 | 0
| subtotaal voor balans |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | Totaaldebiet |  |  | 0 | 0 | 0 | *DISCLAIMER: aan deze tool kunnen geen rechten ontleed worden*
Leegmaken

## Stamgegevens (hidden)
Ventilatienormen EPB
| algemeen | min | beperking
| Talg | Tmin | Tbeperk
Toevoer
Woonkamer | 3.6 | 75 | 150
Eetplaats | 3.6 | 75 | 150
Master bedroom | 3.6 | 25 | 72
Slaapkamer 1 | 3.6 | 25 | 72
Slaapkamer 2 | 3.6 | 25 | 72
Slaapkamer 3 | 3.6 | 25 | 72
Slaapkamer 4 | 3.6 | 25 | 72
Slaapkamer 5 | 3.6 | 25 | 72
Bureau | 3.6 | 25 | 72
Afvoer
Gesloten keuken | 3.6 | 50 | 75
Open keuken | 3.6 | 75 | 75
Wasplaats | 3.6 | 50 | 75
Badkamer | 3.6 | 50 | 75
WC |  | 25 | 25
Bouwlagen
Kelder
Gelijkvloers
Verdieping
Zolder